コンクリート打込（計画・結果）表

| 上段（計画） | 計画調合 | 打込箇所 | 打 込 | コンクリート | セメントの | 設計基準 | 呼び強度 | 混和材料 | スランプ | 単位水量 | 打込容積 | 試 験 | 空気量 | 温 度 | ５）塩化物量測定 | 使用塩化物量 | ６）圧縮強度（N/ｍ㎡） |  |  | 養生方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下段（結果） | 番 号 | （部位別） | 時 期 | の 種 類 | 種類（記号） | 強度（N/ｍ㎡） | （N/ｍ㎡） | （商品名） | （ｃｍ） | （㎏/㎥） | （㎥） | 回数（回） | （％） | （℃） | 結果（㎏/㎥） | 測定器 | 7日 | 28日 |  | （A･B･D） |
| 計 画 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （A･B･D） |
| 計 画 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （A･B･D） |
| 計 画 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （A･B･D） |
| 計 画 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （A･B･D） |
| 計 画 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （A･B･D） |
| 計 画 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （A･B･D） |
| 計 画 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （A･B･D） |
| 計 画 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （A･B･D） |
| 計 画 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （A･B･D） |
| 計 画 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （A･B･D） |
| 計 画 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 | NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （A･B･D） |
| コンクリート容積計 |  | 普通（ ㎥）・軽量（ ㎥） |  |  |  |  |  | 合計（ ㎥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【コンクリート製造会社・工場名】　　　　　　　　　　　　　９）【コンクリートの劣化対策】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）【　考　察　】

| 計画調合NO. １～４ |  | ○塩化物量の予測 | ○圧縮強度試験結果について | ○塩化物量測定結果について |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （ ）0.30㎏／㎥以下、（ ）0.30㎏／㎥を超え0.60㎏／㎥以下、（ ）0.60㎏／㎥を超える |  |  |
| 計画調合NO. ５～８ |  | ○塩害の要因（ 有 ・ 無 ） |  |  |
|  |  | （ ）海砂、（ ）混和剤、（ ）練り混ぜ水、（ ）その他（ ） |  |  |
| 計画調合NO. ９～１２ |  | ○塩害対策（ 有 ・ 無 ） |  |  |
|  |  | （ ）調合（w/c ％、スランプ ｃｍ）、（ ）防せい剤（ ） | ○アルカリ骨材反応対策について | ○その他（骨材の品質、不具合の処置等） |
| 計画調合NO. |  | （ ）床下端の鉄筋かぶり厚さ （ ｃｍ）、（ ）その他（ ） |  |  |
|  |  | ○アルカリ骨材反応対策（ 有 ・ 無 ） |  |  |
| 計画調合NO. |  | （ ）無害骨材の使用、（ ）低アルカリ形セメントの使用（ ） |  |  |
|  |  | （ ）アルカリ総量（ ㎏／㎥以下）、（ ）混合セメントの使用 |  |  |

１）コンクリート工事施工計画報告書はコンクリート工事着手前までに、コンクリート工事施工結果報告書は、中間検査申請時又は、完了検査申請時に必ず提出すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　７）各種試験は「登録試験所」で実施すること。

２）記載内容に変更が生じた場合は、コンクリート工事施工結果報告書により報告すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）コンクリート工事施工計画報告書は計画欄（上段）に、コンクリート工事施工結果

３）コンクリート工事施工計画報告書の提出時に、計画調合番号を明記したコンクリート配合報告書を添付すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告書は結果欄（下段）に記入すること。

４）工事開始前に並びに工事期間中（１回／月）、「登録試験所」で行った骨材試験結果報告書（絶乾密度及び吸水率の測定、粒度の測定）を各提出時に添付すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）コンクリートの劣化対策はコンクリート工事施工計画報告時に、考察はコンクリート

５）工事期間中に行った塩化物量測定は、（財）国土開発技術研究センターの技術評価を受けた塩化物測定器具により測定し、この欄には最大値を記入すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工事施工結果報告時にそれぞれ記入すること。

６）工事期間中に「登録試験所」で行った圧縮強度試験（S56建告第１１０２号）の試験結果報告書の原本を各検査申請時に添付し、この欄には最小値を記入すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　10）計画欄、結果欄　　　　　　　　内は、未記入とする。