## 木軸版
[11 empty] | 【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [13 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 |  |  |  |  | 株式会社 阪確サポート
| 性能表示 |  | 確 認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  | 項 目 | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書
構造の躯体等の劣化の対策 | ３－１ |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 仕上表 |  | 評価員記入欄
| 劣化対策 |  | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | □ | 矩計図
| 等級 | [5 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 構造図
| （構造躯体等） | [5 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □ |  |  | □ 適
[7 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 処理 |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 構造図
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 室の防水 | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ） | □
[6 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[7 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □
[7 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ |  | □ | 地面から基礎上端までの高さが400mm以上
|  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 | □ | 構造図
|  |  |  | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □
[6 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 立面図
|  |  | 換気 | の措置 |  | ・ | 換気口 |  |  | □ | 2以上、天井面積1/ 以上 | [11 empty] | □
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  | 点検措置 | 床下空間 |  | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □ | 平面図
| 以外の基準 |  |  | 小屋裏空間 |  | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □ | 断面図
|  |  |  | 床下空間の |  | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上 | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 有効高さ |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たさない部分の有無 | [15 empty] | □ | 構造図
[8 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [6 empty] | ) ] |  | □
耐震性 | １－１ |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [15 empty] | □ | 構造図 |  | 評価員記入欄
| 耐震等級 |  | 及 び | 風圧力 |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [15 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  | 基礎等 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □
|  |  |  | 基礎 |  | □ | 建築基準法の規定による | [18 empty] | □ 適
[6 empty] | □ | 許容応力度計算による
[6 empty] | □ | スパン表
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算による
[6 empty] | □ | スパン表
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[6 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第四面に記入）
[11 empty] | 【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [15 empty] | （第二面）
| 性能表示 |  | 確 認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  | 項 目 | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書
維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 専用配管 | コンクリート |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 平面図 |  | 評価員記入欄
| 維持管理 |  |  | 内埋込み配管 | [18 empty] | □
| 対策等級 |  | 地中 | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ |  |  | □ 適
|  |  | 排水管の | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □
|  |  | 専用 | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | 排水管 | 清掃措置 | [18 empty] | □
|  |  | 配管 | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | 点検口 | の点検措置 | [18 empty] | □
断熱等性能等級 | ５－１ |  | 適用する基準 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [15 empty] | □ | 仕上表 |  | 評価員記入欄
| 断熱等 |  |  |  |  | □ | [16 empty] | □ | 計算書
| 性能等級 |  |  |  |  | □ | [16 empty] | □ | 矩計図
| （ | ）地域 | [23 empty] | □ 適
|  |  | 建築主基準又は設計・施工指針の本則を適用する場合 | 外皮平均 |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合(UA値）
|  |  |  | 熱貫流率 |  |  |  | （ ）(W/㎡・K)
|  |  |  | 冷房期の平均 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合（ηA)
|  |  |  | 日射熱取得率 |  |  |  | ( )
|  |  | 設計施工指針の附則を適用する場合 | 躯体の断熱 |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用
|  |  |  | 開口部の断熱 |  | 開口部比率の区分
|  |  |  | 及び日射 |  |  | □ | 区分（い） |  |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ | 区分（は）
|  |  |  | 緩和の適用 |  | □ | 開口部の断熱(２％緩和） | [6 empty] | □ | 開口部等の日射(４％緩和）
|  |  | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  | 対策 | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  |  | の設置 |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  |  | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[6 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
一次エネルギー消費量等級 | ５－2 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [15 empty] | □ | 仕上表 |  | 評価員記入欄
| 一次エネルギー消費量等級 |  |  |  |  | □ | [16 empty] | □ | 計算書
|  |  | 一次エネルギー消費量 | 外皮性能 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [15 empty] | □ | 矩計図
| （ | ）地域 | [23 empty] | □ 適
|  |  |  | 居室等の面積 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  |  | 設備機器等の仕様 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
― 認定書等 ―
性能表示事項 | [5 empty] | 番号 | [11 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | 認証 | □ | 特認 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | 認証 | □ | 特認 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | 認証 | □ | 特認 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付